## Slide 1: DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA EL CONTROL AUTOMATIZADO DE INVERNADEROS Integrantes:
Escobar Villa, Andrés David 06200075
Gonzales Aburto, Ricardo Daniel 18200061
Huamani Avendaño, Dulce 18200219
Molina Yupanqui, Flor 18200164
Palomino Loa, Junior 18200172
Quispe Vega, Anthony Yair 18200179
Vera Leon, Bryan 18200124

## Slide 2: Un invernadero es una estructura que se encuentra cubierta por materiales transparentes, donde es posible cultivar plantas u hortalizas fuera de su temporada y asegurar una disponibilidad de alimentos durante todo el año.
Introducción

## Slide 3
Objetivos
General:
Diseñar e implementar un sistema modular inteligente que permita controlar de forma eficiente un invernadero.

## Slide 4: Dispositivo arduino utilizado Características Arduino Mega 2560

## Slide 5: Dispositivos utilizados
SENSORES
DHT11 y DHT22
LDR
FC-28
BPM280
Módulo Micro SD
Mini Oled SS1306
Módulo Relay
LED

## Slide 6: MONTAJE DEL CIRCUITO
Montaje y conexión de los componentes
Asignación de puertos en placa Arduino Mega 2560

## Slide 7: Diagrama de flujo

## Slide 8: RESULTADOS Y CONCLUSIONES Opciones de Conexión
☒ Arduino Nano
☒ Arduino Uno
☑ Arduino Mega2560
NodeMCU
ESP32
WemosMEGA
Sistema modular de invernadero